## Intro
La mise en service de bâtiments existants, aussi appelé commissioning de bâtiments existants, est un processus d’optimisation pour les bâtiments existants, qui inclus les termes recommissioning (RCx), retro-commissioning (Re-Cx) et commissioning en continu (CxC). Pour fins de simplification l’acronyme RCx sera utilisé pour la suite de l’outil. Le RCx aide à garantir que les systèmes fonctionnent de manière optimale pour répondre aux besoins des occupants et fournit une investigation rigoureuse pour déterminer les problèmes de rendement et d'intégration. Un des objectifs principaux du RCx est d'apporter des améliorations opérationnelles à faible coût ou sans coût afin de maximiser le confort et les économies d'énergie. Le RCx peut être mener comme un processus autonome ou être réalisé de concert avec un projet de rénovation. Cet outil de présélection a été développé pour aider à sélectionner les bâtiments qui sont les meilleurs candidats pour la mise en service de bâtiments existants. La hiérarchisation d'un portefeuille de bâtiments et la sélection des bâtiments qui sont les mieux préparés et qui présentent le plus grand potentiel d'amélioration peuvent faciliter la planification à long terme et permettre aux propriétaires de bâtiments de profiter de retombées à court terme. Cet outil est conçu pour être utilisé lors de la phase de planification du processus de RCx normalisé. Un pointage est fourni pour chaque bâtiment, représentant l'état de préparation à un RCx au moment présent. Consultez l'onglet Guide de l'utilisateur, les icônes de point d'interrogation dans l'outil, ou le lien ci-dessous pour obtenir des indications et des renseignements supplémentaires sur la manière de remplir cet outil de sélection.
Lien vers le guide, les études de cas et les outils de RCx de RNCan:
ressources-naturelles.canada.ca/mise-en-service-batiments-existants
| REMERCIEMENTS Ressources naturelles Canada tient à remercier les organisations suivantes pour leur aide durant l’élaboration de cet outil : Prism Engineering et Portland Energy Conservation Inc. (PECI). Dans le cadre des diverses consultations qui ont été menées, de nombreux autres organismes ont fourni des commentaires et suggéré des améliorations. Leur contribution est également très appréciée. REPRODUCTION Cet outil et les données qui l’accompagnent sont la propriété intellectuelle du ministre des Ressources naturelles du Canada (2025). Toute forme de reproduction est interdite à moins d’autorisation écrite préalable qui peut être obtenue en communiquant avec CanmetÉNERGIE. © Ministère des Ressources naturelles de Canada 2025. | EXONÉRATION ET INDEMNISATION Cet outil est fourni uniquement à des fins d’examen. Ni Ressources naturelles Canada, ni son ministre, ses cadres, ses employés ou ses agents ne font d’allégations ni ne donnent de garanties, explicites ou implicites, découlant de la loi ou autres, incluant, mais sans s’y limiter des garanties de possibilité de mise en marché ou d’adéquation à un objectif particulier, ou à l’effet que l’utilisation de l’outil n’empiète pas sur les droits de propriété intellectuelle de tierces parties. En aucun cas, Ressources naturelles Canada, ni son ministre, ni ses représentants, agents ou employés n’ont d’obligations ni de responsabilités quant à des torts, des pertes de revenus ou de profits, ou des dommages indirects, particuliers, incidents ou consécutifs à l’utilisation faite de l’outil. Cet outil est diffusé uniquement à des fins d’information et ne représente pas nécessairement les opinions du gouvernement du Canada, et son contenu ne peut être interprété comme une recommandation d’un produit commercial ou d’une personne. Le gouvernement du Canada, ses ministres, ses hauts fonctionnaires, ses employés et ses agents ne donnent aucune garantie et n’assument aucune responsabilité à l’égard de cet outil. L’utilisateur de cet outil, garantira de toute responsabilité Ressources naturelles Canada, ainsi que ses employés et agents, et sera responsable pour tous revendications, demandes, pertes, coûts, y compris les coûts d’avocat et de client, dommages ou poursuites découlant de l’utilisation de cet outil par le détenteur de licence, ou liés à celle-ci ou occasionnés par elle. Ressources naturelles Canada aura le droit de se défendre de toute action ou poursuite de ce genre en recourant aux services du procureur de son choix.
NRCan/CanmetENERGY v5.7
(EBCx) OUTIL DE PRÉSELÉCTION

## Guide
EBCx Outil de Preséléction Guide de l’utilisateur
Utilisez cet outil en saisissant des renseignements et en répondant à des questions sur vos bâtiments dans les différents menus déroulants. Bien que les listes déroulantes offrent la possibilité de saisir « Incertain » pour la plupart des questions, plus vous fournissez d'informations à l'outil, plus les résultats du rapport seront précis et significatifs.
Commencez par l'onglet « Installation » – cet onglet comprend des questions sur les bâtiments de votre portefeuille.
Saisissez ensuite des renseignements dans l'onglet « Énergie » – cet onglet comprend des questions sur la consommation d'énergie de vos bâtiments.
Enfin, un rapport automatisé est généré dans l'onglet « Rapport ». Ce rapport donne un aperçu du pointage de préparation au RCx de chaque bâtiment.
Chaque fois que vous voyez ce symbole , vous pouvez cliquer sur l'icône pour obtenir plus de renseignements sur la question posée.
Macros et contrôles ActiveX – Avis de sécurité Cet outil Excel contient des macros et des contrôles ActiveX Microsoft approuvés qui sont nécessaires pour exécuter ses fonctions automatisées. Lors de l'ouverture du fichier pour la première fois, Excel peut afficher un avertissement de sécurité indiquant que les macros ou les contrôles ActiveX ont été désactivés ou bloqués. Pour assurer la pleine fonctionnalité de cet outil, les utilisateurs doivent autoriser les macros ainsi que le contenu ActiveX. Pour activer le contenu requis, veuillez cliquer sur l'icône d'avertissement qui apparaît dans Excel et suivre les directives officielles de Microsoft. Vous pouvez également cliquer sur les liens suivants :
Activer ou désactiver les macros dans les fichiers Office
Activer ou désactiver des paramètres ActiveX dans des fichiers Office

## Installation
Hide |  | Show stopper controls type | Contrôles pneumatiques
Hide |  | Show stopper floor area | 2000 | m2 or less | [14 empty] | Hide >>
Hide
Hide
Hide
Hide
Hide
EBCx Outil de présélection Page Données de l'installation
Rationale to question/Notes - to be hidden from user
| De combien de bâtiments souhaitez-vous évaluer l’état de préparation au RCx? |  | 5
Depending on number entered, table will open up with x number of columns, one per building
Bâtiment
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
RENSEIGNEMENTS SUR LE SITE
1 | Saisissez le nom du bâtiment (obligatoire)
2 | Emplacement du bâtiment (province) (obligatoire) | [17 empty] | Used to prepopulate default GHG emission intensity factor for electricity, to estimate site emissions.
3 | Type de bâtiment (obligatoire)
4 | Surface de plancher approximative de l’espace climatisé (mètres carrés – m2) (obligatoire)
SYSTÈMES
5 | Quel est le principal type de système de contrôle de bâtiment dont vous disposez dans ce bâtiment?
6 | Si vous disposez d'un système de contrôle de bâtiment numérique, celui-ci offre-t-il un accès à distance (hors site) qu'un consultant externe peut utiliser?
7 | Le système de contrôle de bâtiment numérique permet-il d'enregistrer des données et de dégager des tendances?
8 | Avez-vous l'intention d’effectuer une refonte ou un remplacement majeur de vos systèmes de CVCA ou de contrôle dans le bâtiment dans un avenir proche? | [17 empty] | If a major redesign will occur, the persistence of measures is likely to be low. This also includes significant replacement of equipment at end of life. It is advisable to wait until after the redesign/upgrade to commence EBCx.
9 | Dans ce bâtiment, quelle est la fréquence des pannes prématurées des équipements, des systèmes de contrôle ou des deux?
10 | La consommation d'eau de ce bâtiment est-elle plus élevée que prévu?
11 | Existe-t-il des opportunités connues liées à l'enveloppe du bâtiment qui pourraient améliorer le rendement énergétique?
EXPLOITATION
12 | L'utilisation principale de l'espace du bâtiment devrait-elle changer de manière importante au cours des cinq prochaines années? | [17 empty] | If No, priority goes down | bar: Bâtiment 1; Bâtiment 8
13 | Quelle est la fréquence des plaintes relatives au confort thermique ou à la qualité de l'air intérieur (QAI) déposées par les occupants ou les locataires du bâtiment? | bar: Bâtiment 1; Bâtiment 8
14 | Le bâtiment a-t-il fait l'objet d'un processus de recommissioning complet dans le cadre duquel des mesures ont été mises en œuvre au cours des 5 dernières années? | [17 empty] | If Yes, priority goes down | bar: Bâtiment 1; Bâtiment 8
15 | Le bâtiment fait-il actuellement l'objet d'un contrat de performance énergétique (CPE)? | bar: Bâtiment 1; Bâtiment 8
ORGANISATION
16 | L'organisation dispose-t-elle des ressources financières nécessaires pour mettre en œuvre les mesures à faible coût déterminées au cours du processus de RCx dans ce bâtiment? | bar: Bâtiment 1; Bâtiment 8
17 | Quel est le niveau d’engagement de vos exploitants et de votre personnel en ce qui concerne l'optimisation du bâtiment? | bar: Bâtiment 1; Bâtiment 8
18 | Avez-vous accès aux plans mécaniques du bâtiment? | bar: Bâtiment 1; Bâtiment 8
19 | Avez-vous accès aux rapports d'équilibrage du bâtiment? | bar: Bâtiment 1; Bâtiment 8
20 | Quel est le principal facteur de motivation de l'organisation en ce qui concerne l'amélioration du rendement (pour tous les bâtiments)? | [17 empty] | Used to provide weighting to either GHG, Energy, or Cost for building
ENERGY AND EMISSIONS PERFORMANCE
| Has the building energy use recently been trending upward without a known cause? |  | Bâtiment 1: Yes; Bâtiment 2: No |  | Yes' indicates greater potential for RCx
| Do you track this building's energy performance in Energy Star Portfolio Manager (ESPM)? | [17 empty] | Note: Tough to benchmark if some building use ESPM score and some use raw data. Suggest we ask upfront if they wish to review the performance of ALL their building using one or the other, and then that has to be used for ALL buildings they enter. | bar: Bâtiment 1 to Bâtiment 2
| If yes, enter your ESPM score here | [17 empty] | Hide row if not needed. If ESPM score used, hide all other energy data input rows.
| If no, then enter your energy information in the rows below | [17 empty] | Hide row if not needed
| Annual electricity consumption (kWh/year) |  | Bâtiment 1: 200000; Bâtiment 2: 500000 | Approximate is ok. | Used to calculate EUI. Nominal consumption also used in eval.
| Annual fuel consumption (GJ/yr) |  | Bâtiment 1: 350; Bâtiment 2: 50 | Approximate is ok.
| Fuel type |  | Bâtiment 1: Natural Gas; Bâtiment 2: Propane |  | Used to calculate GHG emissions from fuel. GHG data used to help prioritize.
| Annual energy cost ($/yr) |  | Bâtiment 1: 24900; Bâtiment 2: 50700 | Approximate is ok. | Buildings with higher energy cost rank higher
| Annual Energy Use Intensity - EUI (ekWh/m2) |  | Bâtiment 1: #DIV/0!; Bâtiment 2: #DIV/0! | This is the combined electricity and fuel consumption per m2, per year | EUI is good but will work best for office and schools. Other facility will be hard to evaluate, e.g pools, community centres, hospitals, large retail. These sites could be an automatic yes….
| Do you know or have access to the GHG emissions data for this building? |  | Bâtiment 1: Yes; Bâtiment 2: No |  | If yes, then let user populate. If not, use default GHG intensities to estimate.
| If yes to previous question, enter the annual GHG emissions for this building | [16 empty] | Approximate is ok. | Hidden if user does not have own GHG data
| (If no) Estimated Annual GHG emissions (tons CO2e/yr) |  | Bâtiment 1: 23.353; Bâtiment 2: 3.079 |  | Hidden if user enters own GHG data
| Annual GHG intensity - GHGi - (kg CO2e/m2) |  | Bâtiment 1: #DIV/0!; Bâtiment 2: #DIV/0!
Note on D1: Sam Thomas: Do not delete or alter text
Note on D2: Sam Thomas: Do not delete or alter.
Note on B52: Sam Thomas: Could ask for ESPM score instead, or let them choose if they want to use ESPM score or just raw data.
Note on C52: Sam Thomas: Could ask for ESPM score instead, or let them choose if they want to use ESPM score or just raw data.
Note on B62: Sam Thomas: Could ask question if GHG is a focus or not first, and don't ask any of this if it's not.

## Energie
Saisie manuelle ou RETScreen
ENERGY STAR Portfolio Manager | 0 | 5 |  |  |  | EBCx Outil de présélection
0 | [5 empty] | PAGE SAISIE DE DONNÉES ÉNERGÉTIQUES
Saisie manuelle ou RETScreen
1 = show
Show/Hide row |  | Show/Hide row
FILTER
1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 |  | Comment souhaitez-vous saisir les données énergétiques de vos bâtiments dans cet outil?
0 | 1 | 0 |  | Number of buildings included | HIDDEN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 |  | RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE ET ÉMISSIONS
0 | 1 | 0 |  | Bâtiment | HIDDEN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 1 | 1 |  | Nom du bâtiment
1 | 1 | 1 |  | Type de bâtiment
0 | 1 | 0 |  | Province | HIDDEN
1 | 1 | 1 |  | Surface de plancher (m2)
0 | 0 | 0 |  | ESPM rows | HIDDEN
1 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1 | Pointage ENERGY STAR du bâtiment (0 à 100)
0 | 0 | 0 | 2 | Coût énergétique annuel du bâtiment
0 | 0 | 0 | 3 | Intensité des émissions de GES totales du bâtiment (kgCO2eq/m2)
0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 |  | Raw data / RETScreen rows | HIDDEN
1 | 1 | 1 | 1 | Consommation d’électricité annuelle (kWh/année) – ÉLECTRICITÉ
1 | 1 | 1 | 2 | Sélectionnez le type de combustible principal – COMBUSTIBLE 1
1 | 1 | 1 | 3 | Consommation de combustible annuelle (GJ/an) – COMBUSTIBLE 1
1 | 1 | 1 | 4 | Sélectionnez le type de combustible secondaire – COMBUSTIBLE 2
1 | 1 | 1 | 5 | Consommation de combustible annuelle (GJ/an) – COMBUSTIBLE 2
1 | 0 | 0 | 6 | Coût énergétique annuel ($/an) (Total de tous les types d'énergie)
1 | 1 | 1 | 7 | Intensité énergétique annuelle – IE (kWheq/m2)
0 | 1 | 0 |  | FUEL 1 - Fuel emissions factor (tons/GJ) | HIDDEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 |  | FUEL 2 - Fuel emissions factor (tons/GJ) | HIDDEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 8 | Facteur d'émission d'électricité par défaut (tonnes/kWh)
1 | 0 | 0 | 9 | Facteur d'émission d'électricité saisi par l'utilisateur facultatif (tonnes/kWh)
0 | 1 | 0 |  | Elec factor to use | HIDDEN
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 10 | Émissions annuelles estimées de GES (tonnes d’équivalent CO2/an)
1 | 0 | 0 | 11 | Intensité annuelle des GES - GESi - (kg CO2e/m2)
1 | 1 | 1
0 | 1 | 0 |  | General - show regardless of data entry method | HIDDEN
1 | 1 | 1 | 12 | La consommation d'énergie a-t-elle récemment suivi une tendance à la hausse sans cause connue dans le bâtiment?
Notez que la normalisation météorologique des données énergétiques et l'examen de l'incidence du climat ne sont pas compris dans cet outil.
Note on D1: Sam Thomas: This cell must be unprotected (not locked)
Note on E1: Sam Thomas: This cell must be unprotected (not locked)
Note on D2: Sam Thomas: This cell must be unprotected (not locked)
Note on E2: Sam Thomas: This cell must be unprotected (not locked)
Note on D3: Sam Thomas: This cell must be unprotected (not locked)
Note on E3: Sam Thomas: This cell must be unprotected (not locked)
Note on D4: Sam Thomas: This cell must be unprotected (not locked)
Note on E4: Sam Thomas: This cell must be unprotected (not locked)
Note on F6: Sam Thomas: If a row = 1, that row will be shown to the user.
Note on E21: Sam Thomas: =1 if 'Cost reduction' is org priority
Note on E22: Sam Thomas: =1 if 'GHG emissions' are org priority
Note on E30: Sam Thomas: =1 if 'Cost reduction' is org priority
Note on E34: Sam Thomas: =1 if 'GHG emissions' are org priority
Note on E35: Sam Thomas: =1 if 'GHG emissions' are org priority
Note on E38: Sam Thomas: =1 if 'GHG emissions' are org priority
Note on E39: Sam Thomas: =1 if 'GHG emissions' are org priority

## Rapport
EBCx RAPPORT DE L’OUTIL DE PRÉ-SÉLECTION
INTRODUCTION:
Ce rapport présente les résultats d'une évaluation de présélection utilisée pour faciliter la planification de la mise en service de bâtiments existants. Les résultats indiquent le pointage de préparation au RCx et les prochaines étapes recommandées pour chaque bâtiment. Les renseignements fournis par cet outil sont fondés sur les données définies par l'utilisateur, sont uniquement préliminaires, et leur exactitude n'est pas garantie. Les pointages représentent la position actuelle de chaque bâtiment, à ce moment précis. Il est important de réévaluer les bâtiments plus tard (au moins tous les cinq ans), car les pointages évolueront avec le temps.
RÉSULTATS:
Le tableau ci-dessous résume les bâtiments évalués dans cet outil et leur pointage respectif de préparation au RCx. Un pointage de 10 représente un candidat idéal pour le RCx, et un pointage de 0 représente un mauvais candidat. Les pointages sont relatifs aux autres bâtiments du portefeuille saisis dans l'outil.
[6 empty] | 10 - Candidat idéal | 0 - Mauvais candidat
Building number | Building Name | EBCx Readiness Score | Recommendation | Show/Hide | Nom du bâtiment | Pointage de préparation au RCx | Recommandation
1 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
2 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
3 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
4 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
5 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
6 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
7 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
8 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
9 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
10 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
11 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
12 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
13 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
14 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
15 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
RESSOURCES:
Pour que vous puissiez procéder au RCx des bâtiments viables, le guide élaboré par RNCan fournit des renseignements détaillés sur le processus de recommissioning, de la planification à l'achèvement, et décrit les pratiques exemplaires à suivre. Le guide, ainsi que des ressources et des outils supplémentaires, sont disponibles ici :
ressources-naturelles.canada.ca/mise-en-service-batiments-existants
La norme CSA Z5001 fournit des lignes directrices pour la mise en service des systèmes pour la consommation énergétique des bâtiments en lien avec l'enveloppe du bâtiment, les équipements mécaniques et électriques et la consommation d’eau. Pour en savoir plus, cliquez ici:
https://www.csagroup.org/store/product/CSA%20Z5001:20/
COMMENTAIRES:
Utilisez la boîte de texte ci-dessous pour saisir des commentaires ou les prochaines étapes qui vous aideront à faire progresser le RCx dans vos bâtiments :
Préparé par:
Date:
Pour imprimer le rapport, appuyez sur Ctrl + P

## -------- (hidden)
Intentionally blank

## Lookup tables (hidden)
THIS TAB USED FOR ENERGY & EMISSION LOOKUPS
HIDE TAB FROM USER
| GHG Intensity - Electricity |  | Default GHG intensity factor
Electricity
| Province |  | g CO2e/kWh | T CO2e/kWh | Year | Source
| Alb. | Alberta | 620 | 0.00062 | 2020 | Greening Govt
| C.-B. | Colombie-Britannique | 11.3 | 1.13e-05 | 2023 | BC Integrated Grid
| Man. | Manitoba | 1.2 | 1.2e-06 | 2020 | Greening Govt
| N.-B. | Nouveau-Brunswick | 260 | 0.00026 | 2020 | Greening Govt
| T.-N.-L. | Terre-Neuve-et-Labrador | 27 | 2.7e-05 | 2020 | Greening Govt
| N.-É. | Nouvelle-Écosse | 710 | 0.00071 | 2020 | Greening Govt
| T.N.-O. | Territoires du Nord-Ouest | 200 | 0.0002 | 2020 | Greening Govt
| Nt | Nunavut | 850 | 0.00085 | 2020 | Greening Govt
| Ont. | Ontario | 30 | 3e-05 | 2020 | Greening Govt
| Î.-P.-É. | Île-du-Prince-Édouard | 260 | 0.00026 | 2020 | Greening Govt
| Qc | Québec | 1.2 | 1.2e-06 | 2020 | Greening Govt
| Sask. | Saskatchewan | 660 | 0.00066 | 2020 | Greening Govt
| Yn | Yukon | 101 | 0.000101 | 2020 | Greening Govt
GHG Intensity - fuels
|  |  | kg/GJ | T CO2e/GJ
|  | Gaz naturel | 49.58 | 0.04958
|  | Propane | 61.15 | 0.06115
|  | Mazout léger | 68.37 | 0.06837
|  | Biomasse | 2.24 | 0.00224
|  | GNR (100%) | 0.2932 | 0.0002932
|  | GNR (66%) | 17.0507 | 0.017051
|  | GNR (33%) | 33.3154 | 0.033315
|  | Aucun | 0 | 0
Note on G7: Sam Thomas: https://www2.gov.bc.ca/gov/content/environment/climate-change/industry/reporting/quantify/electricity

## DropDowns (hidden)
THIS TAB USED TO PROVIDE TEXT FOR DROP DOWN MENUS USED THROUGHOUT TOOL. Text can be edited as required, but do not move cells or add rows/columns
HIDE FROM USER | Province |  | Building Type | General 1 | Complaints | Organizational focus | Controls type | Frequency | Energy Data Input | Engagement
AB | Alb. | Alberta | Services bancaires/financiers | Oui | Jamais | Réduction des émissions de GES | Commande numérique directe (CND) | Annuelle | Saisie manuelle ou RETScreen | Engagement élevé
BC | C.-B. | Colombie-Britannique | Centre de données | Non | Rarement | Réduction de la consommation d’énergie | Contrôles pneumatiques | Saisonnière | ENERGY STAR Portfolio Manager | Engagement moyen
MB | Man. | Manitoba | Enseignement – maternelle au secondaire | Incertain | Régulièrement | Réduction des coûts | Combinaison CND et contrôles pneumatiques | Mensuelle |  | Engagement faible
NB | N.-B. | Nouveau-Brunswick | Enseignement – autre |  | Constant | Confort et exploitation | Thermostats intelligents à interface Web | Hebdomadaire |  | Aucun engagement
NL | T.-N.-L. | Terre-Neuve-et-Labrador | Enseignement – postsecondaire |  | Incertain | Autre | Thermostats programmables locaux | Quotidienne |  | Incertain
NS | N.-É. | Nouvelle-Écosse | Divertissement |  |  | Incertain | Commande manuelle | Incertain
NT | T.N.-O. | Territoires du Nord-Ouest | Alimentation – autre | General 2 |  |  | Autre
NU | Nt | Nunavut | Alimentation – restaurant et bar | Oui |  |  | Incertain
ON | Ont. | Ontario | Alimentation – supermarché | Non
PE | Î.-P.-É. | Île-du-Prince-Édouard | Santé – hôpital | Sans objet
QC | Qc | Québec | Santé – autre | Incertain
SK | Sask. | Saskatchewan | Industriel – autre
YT | Yn | Yukon | Laboratoire
Hébergement – hôtel
Hébergement – autre
Fabrication
Bureau
Bureau/vente au détail
Public – services d’urgence
Public – bibliothèque
Public – eau/déchets
Public – divertissement
Lieu de culte
Résidentiel à logements multiples
Vente au détail
Vente au détail – centre commercial
Vente au détail – autre
Vente au détail – magasin
Entrepôt
AUTRE
Note on E2: Sam Thomas: Intent is to align with ESPM building types https://www.energystar.gov/buildings/benchmark/understand_metrics/property_types
Note that the same building types are used in the EUI tab. Do not change naming here without also changing in EUI tab

## Help icons (hidden)
THIS TAB PROVIDES TEXT USED IN HELP ICONS. DO NOT ADD ROWS/COLUMNS OR REARRANGE CELLS. VBA CODE REFERENCES EXACT CELLS FROM THIS TAB. TEXT CAN BE MODIFIED THOUGH.
HIDE FROM USER | Tab | Question (abbreviated) | Help icon response text (TEXT CAN BE MODIFIED BELOW AS REQUIRED)
| FACILITY | Building Type | Sélectionnez dans le menu déroulant le type de bâtiment qui représente le mieux l'utilisation principale de l'espace dans l’installation. Si l’option appropriée n’apparaît pas, sélectionnez « Autre ».
| FACILITY | Floor area | L'espace climatisé désigne la zone du bâtiment pour laquelle un système de CVCA est fourni. Les parcs de stationnement étagés sont généralement exclus. Assurez-vous d’indiquer les valeurs en mètres carrés (m2).
| FACILITY | Control type | Sélectionnez le type de système de contrôle qui représente le mieux le type utilisé pour la majorité de vos systèmes de CVCA.
| FACILITY | Major redesign | Une refonte ou un remplacement majeur est un changement qui concerne plus d'un tiers de vos systèmes de CVCA.
| FACILITY | Water consumption | Une consommation d'eau élevée peut également être un bon indicateur de la nécessité du RCx (avec un accent particulier sur la consommation d'eau).
| FACILITY | Building envelope | Les fenêtres et les portes en mauvais état, l'isolation dégradée, les infiltrations d'eau et les courants d'air importants sont autant de possibilités connues.
| FACILITY | RCx in past 5 yrs | Un processus de recommissioning (RCx) complet comprendrait une investigation, un rapport sur les mesures potentielles, la mise en œuvre de mesures et la vérification du maintien de ces mesures. Ce processus est souvent appuyé par un consultant externe. Selon les pratiques exemplaires, le processus de RCx devrait être répété environ tous les 5 ans afin de maximiser et de maintenir les avantages au fil du temps.
| FACILITY | Energy Perf Contract | Un contrat de performance énergétique (CPE) est un mécanisme de financement fondé sur le rendement qui permet à une organisation cliente de tirer parti de la capacité technique et financière d'une entreprise de services énergétiques (ESE) pour concevoir, construire et obtenir le financement nécessaire à l'amélioration des pratiques de gestion de l'énergie ou des rénovations au sein d'une installation. Le fait d'avoir un CPE actif en place peut avoir une incidence sur la capacité à apporter des changements supplémentaires dans le cadre d'un processus d’EBCx, et nécessite une coordination minutieuse avec le fournisseur du CPE. Si vous avez déjà mis en place un CPE, examinez les incidences de celui-ci sur la capacité à mettre en œuvre des améliorations énergétiques. L'un des moyens de prendre en compte ces incidences est d'établir une nouvelle base de référence du rendement énergétique après la mise en œuvre des mesures du CPE.
| FACILITY | Financial resources | Bien que le RCx permette généralement de déterminer les possibilités à faible coût ou sans coût, un financement minimal sera toujours nécessaire pour entreprendre une investigation et mettre en œuvre les résultats. Il est conseillé de prévoir un budget total de 0,30 à 0,50 $/pi2 pour l'ensemble du processus de RCx. Dans certains cas, ce budget peut être compensé par un programme de financement ou des mesures incitatives.
| FACILITY | Motivating factor | Cela s'applique à l'ensemble de l'organisation, et non à un seul bâtiment. Si plusieurs facteurs s'appliquent, choisissez celui qui est le plus important au sein de l'organisation.
| FACILITY | Number of buildings | Sélectionnez jusqu'à 15 bâtiments que vous souhaitez comparer en utilisant les flèches haut/bas.
| FACILITY | DDC trending capability | Idéalement, le système de contrôle devrait pouvoir enregistrer des données et dégager des tendances pendant au moins deux semaines à un intervalle de 15 minutes. Ces données sont particulièrement utiles pour étudier les possibilités et vérifier la mise en œuvre.
| FACILITY | Engagement | L’engagement des exploitants et du personnel est un élément important de la réussite d'un projet de RCx. Si vos exploitants ne participent pas déjà au processus, il est recommandé de mettre l'accent sur ce point dès les premières étapes du processus de RCx.
| FACILITY | Space use changes | Les changements proposés dans l'utilisation de l'espace peuvent avoir une incidence sur l'efficacité du processus de RCx. Selon les pratiques exemplaires, le processus de recommissioning devrait être répété environ tous les 5 ans afin de maximiser et de maintenir les avantages au fil du temps. Si des changements importants dans l'utilisation de l’espace sont prévus au cours des cinq prochaines années, il peut être préférable d'attendre qu’ils soient terminés avant de procéder au RCx.
FACILITY
| FACILITY | (space left for additional help icons if needed)
| FACILITY | WARNING - Building is smaller than threshold in cell below | Ce bâtiment a une petite surface de plancher et le rendement des investissements du RCx pourrait être faible par rapport à celui d'autres bâtiments plus grands. Envisagez une version allégée du RCx pour ce bâtiment, en vous concentrant uniquement sur les principaux équipements qui consomment de l’énergie. Le pointage de préparation au RCx indiqué dans le rapport pour ce bâtiment est probablement faible en raison de sa taille. Cependant, il peut tout de même y avoir des possibilités d'amélioration du rendement énergétique. Cliquez sur OK pour continuer.
| FACILITY | Too small size less than threshold (m2) | 2000 | 21527.8 | ft2
| FACILITY | WARNING - Pneumatic controls | Ce bâtiment n'est pas un bon candidat pour le RCx en raison de l'optimisation limitée des contrôles pneumatiques. Il est recommandé d’accorder la priorité à l’installation d’un système de contrôle moderne avant de procéder au RCx. Vous pouvez continuer à saisir des renseignements sur ce bâtiment, mais le pointage de préparation au RCx demeurera faible. Cliquez sur OK pour continuer.
| ENERGY | Energy use trend upwards | Si la consommation d'énergie ou les coûts ont augmenté de manière importante et que la raison ne peut être expliquée, sélectionnez « Oui ». Les raisons de l'augmentation de la consommation d'énergie peuvent être une plus grande densité d'occupants, des rénovations, des heures d’exploitation plus longues, des exigences accrues en matière de ventilation, etc.
| ENERGY | Energy Data Inputs | Indiquez les données de consommation de l'année complète la plus récente dont vous disposez. Si vous ne disposez pas de données, laissez ces cellules vides. Vous pouvez saisir jusqu'à deux types de combustibles. Si vous n'utilisez qu'un seul type de combustible, laissez le deuxième type de combustible vide ou sélectionnez « Aucun ». Si vous n'utilisez pas de combustible, laissez les cellules correspondantes vides.
| ENERGY | Elec Emission Factors | Un facteur d'émissions de l’électricité par défaut est fourni en fonction des moyennes provinciales publiées par le gouvernement du Canada. Si vous souhaitez remplacer ce facteur par défaut et saisir votre propre facteur, vous pouvez le faire ici et la valeur par défaut sera ignorée. Si vous souhaitez utiliser la valeur par défaut, laissez la cellule « Saisi par l’utilisateur » vide.
| ENERGY | ESPM | ENERGY STAR Portfolio Manager (ESPM) est un outil interactif en ligne qui vous permet d'évaluer la consommation d'énergie de n'importe quel type de bâtiment. Les bâtiments reçoivent un pointage ENERGY STAR de 1 à 100, qui compare votre bâtiment à des bâtiments similaires dans l’ensemble du pays. Un pointage de 50 correspond à un rendement énergétique médian, alors qu'un pointage de 75 ou plus signifie que votre bâtiment a un très bon rendement énergétique. Pour en savoir plus, consultez le site : www.energystar.gov/buildings/benchmark
Note on D2: Sam Thomas: Text here not referenced in help icons
Note on D20: Sam Thomas: This value is referenced by VBA code and can be adjusted if required.

## EUIs (hidden)
EUIs / GHGis used to provide scoring in tool |  |  |  | Reference Code | Type | Link
|  |  |  | A | NRCan SCIEU | https://oee.nrcan.gc.ca/corporate/statistics/neud/dpa/showTable.cfm?type=SC&sector=aaa&juris=ca&year=2019&rn=1&page=1
|  |  |  | B | Data Ceter EUI | https://natural-resources.canada.ca/energy-efficiency/energy-star/buildings/technical-reference-documents/data-center
|  |  |  | C | ESPM EUIs | https://natural-resources.canada.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/energy/pdf/Canadian%20National%20Median%20Tables-EN-Aug2018-7.pdf
|  |  |  | D | MURB EUI | https://oee.nrcan.gc.ca/corporate/statistics/neud/dpa/showTable.cfm?type=MURB&sector=AAA&juris=CA&rn=1&page=2
| Source | 1.42 | EUI - Other | E | ESPM GHGi | https://natural-resources.canada.ca/sites/nrcan/files/energy/pdf/2GHGI_-_English19_0(1).pdf
| Site | 0.98 | EUI - Other
| Ratio Site/Source | 69.01%
[6 empty] | Elec emission factor (kgCO2/kWh) | 0.027 | 0.26 | 0.71 | 0.26 | 0.0012 | 0.03 | 0.0012 | 0.66 | 0.62 | 0.0113 | 0.2 | 0.85 | 0.101 | From LookupTables tab
|  |  |  | x |  |  | y
|  |  |  | Site EUI |  |  | GHGi (kgCO2e/m2) - 2022 NRCan data
|  |  | Building Type | GJ/m2 | kWh/m2 | Reference/Notes | T.-N.-L. | Î.-P.-É. | N.-É. | N.-B. | Qc | Ont. | Man. | Sask. | Alb. | C.-B. | T.N.-O. | Nt | Yn | Slope | I-Cept
|  |  | Services bancaires/financiers | 0.99 | 275 | C | 22.7 | 79.9 | 165.1 | 79.9 | 12.1 | 33.2 | 28.6 | 114.5 | 109.2 | 25.9 | 57.5564 | 164.4941 | 41.2689 | 164.5195 | 24.6524
|  |  | Centre de données | 14.0444 | 3901.2 | B | 105.3324 | 1014.312 | 2769.852 | 1014.312 | 4.6814 | 117.036 | 4.6814 | 2574.792 | 2418.744 | 44.0836 | 780.24 | 3316.02 | 394.0212 |  |  | For Data Centers - GHGi calculated based on EUI x elec emission factor, assuming 100% electric
|  |  | Enseignement – maternelle au secondaire | 0.75 | 208.3 | C | 17.2 | 60.5 | 125 | 60.5 | 9.2 | 25.1 | 21.6 | 86.7 | 82.7 | 19.6 | 43.575 | 124.5587 | 31.2406 | 124.5902 | 18.657
|  |  | Enseignement – autre | 0.92 | 255.6 | C | 21.1 | 74.1 | 153.1 | 74.1 | 11.2 | 30.7 | 26.5 | 106.2 | 101.3 | 24 | 53.3674 | 152.5699 | 38.2581 | 152.6192 | 22.8436
|  |  | Enseignement – postsecondaire | 1.01 | 280.6 | C | 23.2 | 81.6 | 168.6 | 81.6 | 12.4 | 33.8 | 29.1 | 116.9 | 111.5 | 26.4 | 58.7515 | 167.9818 | 42.1149 | 168.0465 | 25.1422
|  |  | Divertissement | 1.74 | 483.3 | C ("Education Other") | 21.5 | 75.6 | 156.3 | 75.6 | 11.5 | 31.4 | 27 | 108.4 | 103.4 | 24.5 | 54.4737 | 155.7326 | 39.0512 | 155.7829 | 23.3171
|  |  | Alimentation – autre | 1.91 | 530.6 | C (Food Other Sales) | 43.9 | 154.6 | 319.3 | 154.6 | 23.4 | 64.1 | 55.2 | 221.5 | 211.2 | 50.1 | 111.3077 | 318.1876 | 79.7982 | 318.2769 | 47.6523
|  |  | Alimentation – restaurant et bar | 3.17 | 880.6 | C | 73 | 256.9 | 530.8 | 256.9 | 38.9 | 106.6 | 91.8 | 368.2 | 351.1 | 83.3 | 185.0277 | 528.9147 | 132.651 | 529.0569 | 79.2163
|  |  | Alimentation – supermarché | 1.91 | 530.6 | C | 43.9 | 154.6 | 319.3 | 154.6 | 23.4 | 64.1 | 55.2 | 221.5 | 211.2 | 50.1 | 111.3077 | 318.1876 | 79.7982 | 318.2769 | 47.6523
|  |  | Santé – hôpital | 2.22 | 616.7 | C | 51.1 | 179.9 | 371.7 | 179.9 | 27.3 | 74.6 | 64.3 | 257.8 | 245.9 | 58.3 | 129.5661 | 370.3798 | 92.8883 | 370.4826 | 55.4696
|  |  | Santé – autre | 1.04 | 288.9 | C | 23.9 | 84.2 | 174 | 84.2 | 12.8 | 34.9 | 30.1 | 120.7 | 115.1 | 27.3 | 60.6485 | 173.383 | 43.4781 | 173.4378 | 25.9609
|  |  | Industriel – autre | 10 | 2777.8 | EUI n/a. Abritray value used. | 230.6122 | 813.2653 | 1679.5918 | 813.2653 | 123.4694 | 336.7347 | 290.8163 | 1164.2857 | 1111.2245 | 263.2653 | 585.4478 | 1673.5038 | 419.7285
|  |  | Laboratoire | 0.98 | 272.2 | C | 22.6 | 79.3 | 163.9 | 79.3 | 12 | 32.9 | 28.3 | 113.7 | 108.4 | 25.7 | 57.123 | 163.315 | 40.9491 | 163.3723 | 24.4485
|  |  | Hébergement – hôtel | 0.88 | 244.4 | C | 20.2 | 71.1 | 146.8 | 71.1 | 10.8 | 29.5 | 25.4 | 101.8 | 97.1 | 23 | 51.1851 | 146.2723 | 36.7025 | 146.2881 | 21.9274
|  |  | Hébergement – autre | 0.88 | 244.4 | C | 20.2 | 71.1 | 146.8 | 71.1 | 10.8 | 29.5 | 25.4 | 101.8 | 97.1 | 23 | 51.1851 | 146.2723 | 36.7025 | 146.2881 | 21.9274
|  |  | Fabrication | 10 | 2777.8 | EUI n/a. Abritray value used. | 230.6122 | 813.2653 | 1679.5918 | 813.2653 | 123.4694 | 336.7347 | 290.8163 | 1164.2857 | 1111.2245 | 263.2653 | 585.4478 | 1673.5038 | 419.7285
|  |  | Bureau | 0.99 | 275 | C | 22.7 | 79.9 | 165.1 | 79.9 | 12.1 | 33.2 | 28.6 | 114.5 | 109.2 | 25.9 | 57.5564 | 164.4941 | 41.2689 | 164.5195 | 24.6524
|  |  | Bureau/vente au détail | 0.98 | 272.2 | C (Mixed Use) | 22.6 | 79.3 | 163.9 | 79.3 | 12 | 32.9 | 28.3 | 113.7 | 108.4 | 25.7 | 57.123 | 163.315 | 40.9491 | 163.3723 | 24.4485
|  |  | Public – services d’urgence | 1.28 | 355.6 | C (Police Station) | 29.4 | 103.5 | 213.8 | 103.5 | 15.7 | 42.9 | 37 | 148.3 | 141.5 | 33.5 | 74.5329 | 213.0749 | 53.4319 | 213.1415 | 31.9046
|  |  | Public – bibliothèque | 1.74 | 483.3 | C | 40 | 140.8 | 290.9 | 140.8 | 21.3 | 58.4 | 50.3 | 201.8 | 192.4 | 45.6 | 101.3911 | 289.8756 | 72.6834 | 289.9763 | 43.3958
|  |  | Public – eau/déchets | 5 | 1388.9 | EUI n/a. Abritray value used. | 115.3061 | 406.6327 | 839.7959 | 406.6327 | 61.7347 | 168.3673 | 145.4082 | 582.1429 | 555.6122 | 131.6327 | 292.7239 | 836.7519 | 209.8643
|  |  | Public – divertissement | 1.51 | 419.4 | C | 34.7 | 122.2 | 252.4 | 122.2 | 18.5 | 50.7 | 43.7 | 175.1 | 167 | 39.6 | 88.0002 | 251.5334 | 63.0928 | 251.5896 | 37.6823
|  |  | Lieu de culte | 0.69 | 191.7 | C | 16 | 56.2 | 116.1 | 56.2 | 8.5 | 23.3 | 20.1 | 80.5 | 76.8 | 18.2 | 40.4713 | 115.6767 | 29.0169 | 115.7006 | 17.3311
|  |  | Résidentiel à logements multiples | 0.84 | 233.3 | D | 19.3714 | 68.3143 | 141.0857 | 68.3143 | 10.3714 | 28.2857 | 24.4286 | 97.8 | 93.3429 | 22.1143 | 49.1776 | 140.5743 | 35.2572 | 140.6103 | 21.0556
|  |  | Vente au détail | 1.13 | 313.9 | C | 25.9 | 91.3 | 188.5 | 91.3 | 12.8 | 37.9 | 32.6 | 130.8 | 124.7 | 29.6 | 65.6097 | 187.9572 | 46.9752 | 188.227 | 27.9642
|  |  | Vente au détail – centre commercial | 4.51 | 1252.8 | C | 103.8 | 365.3 | 754.8 | 365.3 | 55.4 | 151.5 | 130.5 | 523.5 | 499.3 | 118.4 | 263.0925 | 752.1031 | 188.6125 | 752.324 | 112.6277
|  |  | Vente au détail – autre | 4.51 | 1252.8 | C | 103.8 | 365.3 | 754.8 | 365.3 | 55.4 | 151.5 | 130.5 | 523.5 | 499.3 | 118.4 | 263.0925 | 752.1031 | 188.6125 | 752.324 | 112.6277
|  |  | Vente au détail – magasin | 1.13 | 313.9 | C | 25.9 | 91.3 | 188.5 | 91.3 | 12.8 | 37.9 | 32.6 | 130.8 | 124.7 | 29.6 | 65.6097 | 187.9572 | 46.9752 | 188.227 | 27.9642
|  |  | Entrepôt | 0.63 | 175 | C | 14.4 | 50.8 | 104.9 | 50.8 | 7.7 | 21.1 | 18.1 | 72.8 | 69.4 | 16.5 | 36.5773 | 104.5512 | 26.2244 | 104.5752 | 15.6623
|  |  | AUTRE | 0.98 | 272.2 | C | 22.6 | 79.7 | 164.6 | 79.7 | 12.1 | 33 | 28.5 | 114.1 | 108.9 | 25.8 | 57.3739 | 164.0034 | 41.1334 | 164.0454 | 24.5648
|  |  |  | Min | 175
|  |  |  | Max | 3901.2
Note on D12: Sam Thomas: Intent is to align with ESPM building types https://www.energystar.gov/buildings/benchmark/understand_metrics/property_types

## Scoring (hidden)
THIS TAB DETERMINES EBCX SCORE FOR EACH BUILDING AND ASSOCIATED TEXT USED IN REPORT |  |  | Question>> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |  | 20
Notes | If the user answers 'unsure' for any question, the score for that question is ignored. |  | Score | Floor area m2 | Primary building use change | IAQ | RCx past 5yrs | EPC in place | Financial resources | Mech dwgs | Balance. Rpts. | Cntrl system type | DDC remote access | DDC trend logs | Major redesign planned | Premature failure of equip. | Water consumption high | Envelope issues | Energy trending upwards | Energy cost | EUI | GHGi | Engagement | (spare) | Score | Controls type | Score
| Cells in orange can be changed by the tool owner (not the user) |  | 0 | 1: 0; 10: (table to right) |  |  | 0 | Commande numérique directe (CND) | 5
| Do NOT add rows, columns, or delete text in this tab |  | 1 | 1000 | Oui |  | Oui | Oui | Non | Non | Non |  | Non | Non | Oui | Annuelle | Non | Non | Non |  |  |  | Aucun engagement |  | 1 | Contrôles pneumatiques | 1
| HIDE THIS TAB FROM USER |  | 2 | 3: Jamais; 14: Saisonnière | Engagement faible |  | 2 | Combinaison CND et contrôles pneumatiques | 3
|  |  | 3 | 3: Rarement; 14: Mensuelle | Engagement moyen |  | 3 | Thermostats intelligents à interface Web | 3
|  |  | 4 | 3: Régulièrement; 14: Hebdomadaire |  |  | 4 | Thermostats programmables locaux | 2
|  |  | 5 | 5000 | Non | Constant | Non | Non | Oui | Oui | Oui |  | Oui | Oui | Non | Quotidienne | Oui | Oui | Oui |  |  |  | Engagement élevé |  | 5 | Commande manuelle | 2
|  |  | Weighting (relative factor, unitless - refer to graph to see order): | 90 | 50 | 30 | 80 | 20 | 70 | 10 | 10 | 60 | 40 | 20 | 70 | 30 | 20 | 20 | 35 | 100 | 100 | 100 | 50 |  |  | Autre | 3
0.325
| Building number |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Question | Building Name | Max
1 | Surface de plancher approximative de l’espace climatisé (mètres carrés – m2) (obligatoire) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Score for above statement | 90
2 | L'utilisation principale de l'espace du bâtiment devrait-elle changer de manière importante au cours des cinq prochaines années? |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Score for above statement | 50
3 | Quelle est la fréquence des plaintes relatives au confort thermique ou à la qualité de l'air intérieur (QAI) déposées par les occupants ou les locataires du bâtiment? |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Score for above statement | 30
4 | Le bâtiment a-t-il fait l'objet d'un processus de recommissioning complet dans le cadre duquel des mesures ont été mises en œuvre au cours des 5 dernières années? |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Score for above statement | 80
5 | Le bâtiment fait-il actuellement l'objet d'un contrat de performance énergétique (CPE)? |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Score for above statement | 20
6 | L'organisation dispose-t-elle des ressources financières nécessaires pour mettre en œuvre les mesures à faible coût déterminées au cours du processus de RCx dans ce bâtiment? |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Score for above statement | 70
7 | Avez-vous accès aux plans mécaniques du bâtiment? |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Score for above statement | 10
8 | Avez-vous accès aux rapports d'équilibrage du bâtiment? |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Score for above statement | 10
9 | Quel est le niveau d’engagement de vos exploitants et de votre personnel en ce qui concerne l'optimisation du bâtiment? |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Score for above statement | 50
10 | Quel est le principal facteur de motivation de l'organisation en ce qui concerne l'amélioration du rendement (pour tous les bâtiments)? |  | 0.325 1: 0
| Score for above statement |  | 0.325 1: Not scored, but used to score various energy, cost, GHG inputs
11 | Quel est le principal type de système de contrôle de bâtiment dont vous disposez dans ce bâtiment? |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Score for above statement | 60
12 | Si vous disposez d'un système de contrôle de bâtiment numérique, celui-ci offre-t-il un accès à distance (hors site) qu'un consultant externe peut utiliser? |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Score for above statement | 40
13 | Le système de contrôle de bâtiment numérique permet-il d'enregistrer des données et de dégager des tendances? |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Score for above statement | 20
14 | Avez-vous l'intention d’effectuer une refonte ou un remplacement majeur de vos systèmes de CVCA ou de contrôle dans le bâtiment dans un avenir proche? |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Score for above statement | 70
15 | Dans ce bâtiment, quelle est la fréquence des pannes prématurées des équipements, des systèmes de contrôle ou des deux? |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Score for above statement | 30
16 | La consommation d'eau de ce bâtiment est-elle plus élevée que prévu? |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Score for above statement | 20
17 | Existe-t-il des opportunités connues liées à l'enveloppe du bâtiment qui pourraient améliorer le rendement énergétique? |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Score for above statement | 20
18 | La consommation d'énergie a-t-elle récemment suivi une tendance à la hausse sans cause connue dans le bâtiment? |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Score for above statement | 35
MANUAL / RETSCREEN INPUT BELOW
19 | Coût énergétique annuel ($/an) (Total de tous les types d'énergie)
Median value
| Max $/yr for score of 5 (__ x median) | 5
| Min $/yr for score of 1 (__ x median) | 0.2
$/yr score (1-5)
| Score for above statement | 0
20 | Intensité énergétique annuelle – IE (kWheq/m2)
| Building type |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
National Avg EUI for building type (kWh/m2)
| Max EUI for score of 5 (__ x national avg) | 2
| Min EUI for score of 1 (__ x national avg) | 0.5
EUI score (1-5)
| Score for above statement | 1
21 | Intensité annuelle des GES - GESi - (kg CO2e/m2)
| Province |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
National Avg GHGi for building type (kgCO2e/m2)
| Max GHGi for score of 5 (__x national avg) | 4
| Min GHGi for score of 1 (__x national avg) | 0.25
GHGi score (1-5)
| Score for above statement | 0
ESPM INPUT BELOW
22 | Pointage ENERGY STAR du bâtiment (0 à 100)
| ESPM rating for score of 5 | 75
| ESPM rating for score of 1 | 25
ESPM score for tool
| Score for above statement | 1
23 | Coût énergétique annuel du bâtiment
Median value
| Max $/yr for score of 5 (__ x median) | 5
| Min $/yr for score of 1 (__ x median) | 0.2
$/yr score (1-5)
| Score for above statement | 0
24 | Intensité des émissions de GES totales du bâtiment (kgCO2eq/m2)
GHGi score (1-5)
| Score for above statement | 0
| Form of data entry selected by user |  | 0.325 1: Saisie manuelle ou RETScreen
| Score to use (based on form of entry used, and organizational priority) | 100
| Vlookup column ref | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Building name
| Total score (based on questions above) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Count of scores with real values |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Max score possible with questions answered |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EBCx Score (0-10)
| Max count of scores possible | 100 1: 18
| Score penalty for each item of missing information | 100 1: 0.2
| Min number of questions required to not get penalized for missing information | 100 1: 9
| Score penalty |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
"Show stopper" factors | bar: 100 2 to 100 16
| Include in report (based on how many buildings entered in cell D12 of Facility Tab) | 100 1: 5; 100 2: 1; 100 3: 1; 100 4: 1; 100 5: 1; 100 6: 1
EBCx Readiness Score (1-10) to use in report
Rounded score (used for Statement A lookup)
[6 empty] | EUI low | 50% | of max EUI or less flags site for statement on energy performance impact being low
[6 empty] | GHGi low | 50%
[6 empty] | En cost low | 50%
| LOGIC BELOW FOR TEXT THAT AUTO POPULATES IN REPORT TAB | 100 1: Ref
| Le bâtiment a une petite taille. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| L'utilisation principale de l'espace du bâtiment devrait changer de manière importante au cours des 5 prochaines années. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Un contrat de performance énergétique (CPE) est en place. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| L'organisation ne dispose pas des ressources financières nécessaires. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Une refonte majeure des systèmes de CVCA et des contrôles est prévue dans un avenir proche. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| La consommation d’eau est élevée. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Il y a des problèmes connus concernant le rendement de l'enveloppe du bâtiment. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Le bâtiment utilise des contrôles pneumatiques. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Le bâtiment dispose d'une combinaison de CND et de contrôles pneumatiques. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Le potentiel de réduction de la consommation d'énergie est faible par rapport à celui d'autres bâtiments. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Le potentiel de réduction des émissions de GES est faible par rapport à celui d'autres bâtiments. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Le potentiel de réduction du coût énergétique est faible par rapport à celui d'autres bâtiments. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Le niveau d’engagement des exploitants est faible. | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Le bâtiment a fait l'objet d’un projet de RCx au cours des cinq dernières années. | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Des informations limitées ont été fournies par l'utilisateur dans l'outil. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Building name
Report statement part A
Report statement part B (only applies if score is 2 or highter, otherwise blank)
Report statement combined
Statement to the right (reasons why score is low) only shows if score for building is less than 1.5 (i.e. would round to a score of 1 or less). If low score, this text is included in the 'Report statement combined' above
Statement if limited information provided in tool
| General statements - Text to be used in report | 100 2: EBCx score; 100 3: Opening statement for report (Part A)
| THIS TEXT IN ORANGE IS THE TEXT USED TO GENERATE THE REPORT | 100 2: 10; 100 3: Ce bâtiment est un candidat idéal pour le RCx et vous devriez effectuer un processus de RCx complet.
| THIS TEXT CAN BE EDITED AS REQUIRED. DO NOT ADD ROWS OR COLUMNS THOUGH | 100 2: 9; 100 3: Ce bâtiment est un très bon candidat pour le RCx.
|  |  | 8 | Ce bâtiment est un très bon candidat pour le RCx.
|  |  | 7 | Ce bâtiment est un bon candidat pour le RCx.
|  |  | 6 | Ce bâtiment est un bon candidat pour le RCx.
|  |  | 5 | Ce bâtiment est un candidat raisonnable pour le RCx.
|  |  | 4 | Ce bâtiment est un candidat raisonnable pour le RCx.
|  |  | 3 | Ce bâtiment est actuellement un candidat faible pour le RCx.
|  |  | 2 | Ce bâtiment est actuellement un mauvais candidat pour le RCx.
|  |  | 1 | Ce bâtiment est actuellement un mauvais candidat pour le RCx, et vous devriez accorder la priorité à d'autres bâtiments pour l'instant, tout en vous efforçant de résoudre les raisons de ce faible pointage et de réévaluer ce bâtiment à l'avenir. Les raisons d’un score faible incluent:
| Condition Specific Statements - Text to be used in report | 100 2: 0; 100 3: Ce bâtiment est actuellement un mauvais candidat pour le RCx, et vous devriez accorder la priorité à d'autres bâtiments pour l'instant, tout en vous efforçant de résoudre les raisons de ce faible pointage et de réévaluer ce bâtiment à l'avenir. Les raisons d’un score faible incluent:
|  | Ref |  | Secondary statements for report (Part B)
| Le bâtiment a une petite taille. | 100 1: 1; 100 2: >>>>>; 100 3: Ce bâtiment a une petite surface de plancher et le rendement des investissements du RCx pourrait être faible par rapport à celui d'autres bâtiments plus grands. Envisagez une version allégée du RCx pour ce bâtiment, en vous concentrant uniquement sur les principaux équipements qui consomment de l’énergie. Il est recommandé de se concentrer sur d'autres bâtiments plus grands où le rendement des investissements et des efforts consacrés au RCx sont susceptibles d'être plus importants.
| L'utilisation principale de l'espace du bâtiment devrait changer de manière importante au cours des 5 prochaines années. | 100 1: 2; 100 2: >>>>>; 100 3: Les changements d'utilisation de l'espace proposés peuvent avoir une incidence sur l'efficacité du processus de RCx. Si ces changements sont prévus au cours des cinq prochaines années, il est préférable d'attendre qu’ils soient terminés avant de procéder au RCx.
| Un contrat de performance énergétique (CPE) est en place. | 100 1: 3; 100 2: >>>>>; 100 3: Examinez l’incidence du contrat de performance énergétique (CPE) que vous avez mis en place sur la capacité à mettre en œuvre des améliorations énergétiques.
| L'organisation ne dispose pas des ressources financières nécessaires. | 100 1: 4; 100 2: >>>>>; 100 3: Il est recommandé d'obtenir d'abord un financement pour mettre en œuvre des mesures peu coûteuses avant de procéder au RCx.
| Une refonte majeure des systèmes de CVCA et des contrôles est prévue dans un avenir proche. | 100 1: 5; 100 2: >>>>>; 100 3: Il est conseillé d'attendre la fin des travaux de mise à niveau des systèmes de CVCA et des contrôles avant d'envisager le RCx pour ce bâtiment. Une période d'au moins 12 mois après la mise à niveau est idéale, car elle vous permettra d'établir une nouvelle base de référence du rendement énergétique avant de procéder au RCx.
| La consommation d’eau est élevée. | 100 1: 6; 100 2: >>>>>; 100 3: L'inclusion des équipements qui consomment de l’eau dans la portée du RCx contribuera à répondre aux préoccupations concernant la consommation d'eau excessive.
| Il y a des problèmes connus concernant le rendement de l'enveloppe du bâtiment. | 100 1: 7; 100 2: >>>>>; 100 3: L'inclusion de l'enveloppe du bâtiment dans la portée du RCx devrait également être envisagée, en particulier pour les aspects de l'enveloppe qui présentent des problèmes connus.
| Le bâtiment utilise des contrôles pneumatiques. | 100 1: 8; 100 2: >>>>>; 100 3: Avant de procéder au RCx pour ce bâtiment, il est recommandé d’accorder la priorité au remplacement du système de contrôle pneumatique par un système de contrôle moderne.
| Le bâtiment dispose d'une combinaison de CND et de contrôles pneumatiques. | 100 1: 9; 100 2: >>>>>; 100 3: Envisagez de concentrer le RCx sur la zone du bâtiment desservie par le système de contrôle moderne/CDN. Les contrôles pneumatiques doivent être remplacés en priorité.
| Le potentiel de réduction de la consommation d'énergie est faible par rapport à celui d'autres bâtiments. | 100 1: 10; 100 2: >>>>>; 100 3: L’incidence sur le rendement énergétique sera probablement plus faible que dans d'autres sites.
| Le potentiel de réduction des émissions de GES est faible par rapport à celui d'autres bâtiments. | 100 1: 11; 100 2: >>>>>; 100 3: Gardez à l'esprit que l’incidence du RCx sur les émissions de GES de ce bâtiment sera probablement inférieure à celle d'autres bâtiments.
| Le potentiel de réduction du coût énergétique est faible par rapport à celui d'autres bâtiments. | 100 1: 12; 100 2: >>>>>; 100 3: La réduction du coût énergétique sera probablement inférieure à celle d'autres sites.
| Le niveau d’engagement des exploitants est faible. | 100 1: 13; 100 2: >>>>>; 100 3: Il sera essentiel pour la réussite de ce projet de renforcer l’engagement des exploitants du bâtiment avant de lancer le RCx.
| Le bâtiment a fait l'objet d’un projet de RCx au cours des cinq dernières années. | 100 1: 14; 100 2: >>>>>; 100 3: Le bâtiment a fait l'objet d’un projet de RCx au cours des 5 dernières années – il est recommandé d’accorder la priorité à d'autres bâtiments qui ont fait l'objet de projets de RCx moins récents.
| Des informations limitées ont été fournies par l'utilisateur dans l'outil. | 100 1: 15; 100 2: >>>>>; 100 3: Des informations limitées ont été fournies pour ce bâtiment dans l’outil. Répondre à plus de questions augmentera la précision du score pour ce bâtiment.
This chart isn't available in your version of Excel. Editing this shape or saving this workbook into a different file format will permanently break the chart.
This chart isn't available in your version of Excel. Editing this shape or saving this workbook into a different file format will permanently break the chart.
Note on X2: Sam Thomas: Added later on, reason for being on right side here.
Note on A12: Sam Thomas: For reference only, not used.
Note on B50: Sam Thomas: From 'Energy' tab
Note on C54: Sam Thomas: Column below: 1 refers to the metric the organization prioritizes (based on user input). Facility tab question 20
Note on B106: Sam Thomas: If pneumatic controls, or small building
Note on B151: Sam Thomas: All statements below need to have a space infront of them at the start to allow for spacing between sentences in report.

## Dev Notes (hidden)
Notes for tool owner/developer to assist with future modifications/edits to tool
HIDE TAB FROM USER
| Tool password for all VB Code/editing |  |  | 2023154 | Images below for reference…
Image 1
When editing
Do not rename existing tabs - these are referenced in VB code
To show non-public tabs used for logic, refer to Image 1 and select 'SheetVisible'.
When closing, prior to public release
In VB, for sheets that are not shown to public, select 'SheetVeryHidden' from 'Visible' drop down in properties. See image 1 to right.
For all visible sheets
In View menu, unselect all check marks. See image 3
Hide any rows or columns marked as HIDE. See image 4.
All cells that are not user inputs should be locked. (Right click on cells > Format Cells > Protection > Locked)
All cells that are user inputs should NOT be locked.
Right click on tab name, select 'Protect Sheet', use password above. See image 2,.
Image 2
Image 3
Image 4